## Лист1
| СЕВЕРКОН ООО | Регистрационный номер обращения и дата. (Присваивает Северкон ООО
7 (985) 477-00-60
service@severcon.ru
Приложите документ приобретения, чек, гар. талон - Обязательно. Акт АСЦ - при наличии
| Вопросы | Ответы
1 | Заявитель. ООО, ИП, ФИО физлица.
2 | ИНН ООО, ИП
3 | ФИО контактного лица Заявителя
4 | Телефон Контактного лица
5 | E-mail Контактного Лица
6 | Номер и дата накладной, по которой оборудование было приобретено в ООО Северкон
7 | Модель оборудования
8 | Серийный номер оборудования
9 | Название фирмы конечный Заказчик - владельца оборудования
10 | ИНН конечный Заказчик - владельца оборудования
11 | Дата приобретения конечным потребителем.
12 | Название монтажной организации, которая монтировала оборудование.
13 | Контактное лицо монтажной организации, ФИО
14 | Телефон Контактного Лица монтажной организации
15 | E-mail Контактного Лица монтажной организации
16 | Дата монтажа оборудования.
17 | Адрес монтажа оборудования
18 | Заявленная неисправность/ претензия.
19 | Дата выявления неисправности
20 | Обстоятельства выявления неисправности (При первом пуске, при эксплуатации, иное)
21 | Требование (Проверка качества, ремонт, иное)
Состояние аппарата на момент выявления неисправности
22 | Заметные повреждения
| упаковки | ДА НЕТ
| Корпуса | ДА НЕТ
| внутренних элементов (включая элементы электрических схем) | ДА НЕТ
23 | Наличие заземления | ДА НЕТ
24 | Напряжение питания стабильное | ДА НЕТ (указать)
25 | Длина фреоновой трассы [м]
26 | Диаметры фреоновых магистралей
27 | Наружный блок по отношению к внутреннему | ВЫШЕ НИЖЕ ПЕРЕПАД [ м ]
28 | Марка и сечение питающего кабеля
29 | Марка и сечение межблочного кабеля
30 | Данные замеров сопротивления изоляции оборудования.
31 | Давление в статике
32 | Давление рабочее (если запускается)
33 | Действия предпринятые, по устранению неисправности (перечислить)
34 | Наличие акта пусконаладочных работ (если того требует технологический процесс), Паспорт с отметками. Схема монтажа. | приложить на отдельном листе (в отдельном файле)
35 | Фотографии: шильдика, общий вид оборудования, место повреждения и клеммной колодки | приложить на отдельном листе (в отдельном файле)
36 | Требование владельца (запчасть, ремонт, замена, возврат средств)