## Sheet1
| cassette |  |  |  |  | ceiling floor | [5 empty] | low esp duct | [5 empty] | wall-mounted
Function | Name | SAC09-18M1-AI |  |  | Function | Name | SACF09-18M1-AI |  |  | Function | Name | SAD07-18M1-AI |  |  |  | Function | Name | SAS07-18M2-AI
|  | 9 | 12 | 18 |  |  | 9 | 12 | 18 |  |  | 7 | 9 | 12 | 18 |  |  | 7 | 9 | 12 | 18
Protection Function | Anti-freeze protection | ○ | ○ | ○ | Protection Function | Anti-freeze protection | ○ | ○ | ○ | Protection Function | Anti-freeze protection | ○ | ○ | ○ | ○ | Protection Function | Anti-freeze protection | ○ | ○ | ○ | ○
| Sensor failure alarm | ○ | ○ | ○ |  | Sensor failure alarm | ○ | ○ | ○ |  | Sensor failure alarm | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Sensor failure alarm | ○ | ○ | ○ | ○
| Error code display function | ○ | ○ | ○ |  | Error code display function | ○ | ○ | ○ |  | Error code display function | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Error code display function | ○ | ○ | ○ | ○
Comfortable Function | Cooling | ○ | ○ | ○ | Comfortable Function | Cooling | ○ | ○ | ○ | Comfortable Function | Cooling | ○ | ○ | ○ | ○ | Comfortable Function | Cooling | ○ | ○ | ○ | ○
| Heating | ○ | ○ | ○ |  | Heating | ○ | ○ | ○ |  | Heating | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Heating | ○ | ○ | ○ | ○
| 3 fan speed | ○ | ○ | ○ |  | 3 fan speed | ○ | ○ | ○ |  | 3 fan speed | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 3 fan speed | ○ | ○ | ○ | ○
| Auto-restart (optional) | ○ | ○ | ○ |  | Auto-restart (optional) | ○ | ○ | ○ |  | static pressure adjustable | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Auto-restart (optional) | ○ | ○ | ○ | ○
| Anti-cold wind | ○ | ○ | ○ |  | Anti-cold wind | ○ | ○ | ○ |  | Auto-restart (optional) | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Anti-cold wind | ○ | ○ | ○ | ○
| Blow exhaust heat | ○ | ○ | ○ |  | Blow exhaust heat | ○ | ○ | ○ |  | Anti-cold wind | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Blow exhaust heat | ○ | ○ | ○ | ○
| Timer | ○ | ○ | ○ |  | Timer | ○ | ○ | ○ |  | Blow exhaust heat | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Timer | ○ | ○ | ○ | ○
Opretating display | Clock display | ○ | ○ | ○ | Opretating display | clock display | ○ | ○ | ○ |  | Timer | ○ | ○ | ○ | ○ | Opretating display | clock display | ○ | ○ | ○ | ○
| Operating mode display | ○ | ○ | ○ |  | operating mode display | ○ | ○ | ○ | Opretating display | clock display | ○ | ○ | ○ | ○ |  | operating mode display | ○ | ○ | ○ | ○
| Fan speed display | ○ | ○ | ○ |  | fan speed display | ○ | ○ | ○ |  | operating mode display | ○ | ○ | ○ | ○ |  | fan speed display | ○ | ○ | ○ | ○
| Defrosting display | ○ | ○ | ○ |  | defrosting display | ○ | ○ | ○ |  | fan speed display | ○ | ○ | ○ | ○ |  | defrosting display | ○ | ○ | ○ | ○
| Timing on/off display | ○ | ○ | ○ |  | timing on/off display | ○ | ○ | ○ |  | defrosting display | ○ | ○ | ○ | ○ |  | timing on/off display | ○ | ○ | ○ | ○
| Sleeping display | ○ | ○ | ○ |  | sleeping display | ○ | ○ | ○ |  | timing on/off display | ○ | ○ | ○ | ○ |  | sleeping display | ○ | ○ | ○ | ○
Operation mode | Auto/Cool/Dry/Heat | ○ | ○ | ○ | Operationmode | Auto operation | ○ | ○ | ○ |  | sleeping display | ○ | ○ | ○ | ○ | Operation mode | Auto operation | ○ | ○ | ○ | ○
| Dehumidify operation | ○ | ○ | ○ |  | Dehumidify operation | ○ | ○ | ○ | Operation mode | Auto operation | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Dehumidify operation | ○ | ○ | ○ | ○
| Auto defrosting | ○ | ○ | ○ |  | Auto defrosting | ○ | ○ | ○ |  | Dehumidify operation | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Auto defrosting | ○ | ○ | ○ | ○
| Ventilation function | ○ | ○ | ○ |  | Ventilation function | ○ | ○ | ○ |  | Auto defrosting | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Ventilation function | ○ | ○ | ○ | ○
Health function | Removable air filter | ○ | ○ | ○ | Health | Removable air filter | ○ | ○ | ○ |  | Ventilation function | ○ | ○ | ○ | ○ | Health function | Removable air filter | ○ | ○ | ○ | ○
| Fresh air function preserved | ○ | ○ | ○ | function |  |  |  |  | Health function | Removable air filter | ○ | ○ | ○ | ○ |  | fresh air function preserved | ○ | ○ | ○ | ○
| Installation instruction plate is available | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | fresh air function preserved | ○ | ○ | ○ | ○