## Лист1
Защитные функции кондиционера
наименование | статья | SAC**C1-A
|  | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60
защита | защита по высокому давлению
защита по низкому давлению
защита при перегрузке компрессора
защита по превышению температуры нагнетания
защита от потери фазы и перекоса фаз
защита по высокой температуре окружающей среды свыше 49 C
защита обмерзания конденсатора внешнего блока
защита при отказе датчика
код ошибки неисправности на дисплее