## Chiller
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора чиллеров
Объект*
Адрес объекта*
Организация* | Роль на объекте
Контакное лицо* | Тел./факс*
1. Тип чиллера*
Только охлаждение
Охлаждение и нагрев (тепловой насос)
2. Схема охлаждения конденсатора*
Воздухоохлаждаемый (только для установки на улице)
Водоохлаждаемый (только для установки в помещении)
Безконденсаторный (только для установки в помещении)
2. Уровень шума
Стандартный
Низкошумный
3. Холодопроизводительность* |  |  |  |  | кВт
4. Теплопроизводительность |  |  |  |  | кВт
(только для тепловых насосов)
5. Тип охлаждаемой жидкости*
Вода
Раствор этиленгликоля | %
Раствор пропиленгликоля | %
6. Температурный режим охлаждаемой жидкости (вход/выход)* | [5 empty] | °С
(Стандартные: 7/12°С; 5/10°С)
7. Максимальная температура воздуха в летний период* | [5 empty] | °С
Только для водоохлаждаемых чиллеров
Тип охлаждающей жидкости
(вода, раствор этилен или пропелен гликоля %)
Температурный режим охлаждающей жидкости (вход/выход) | [5 empty] | °С
(Стандартные: 40/35°С; 40/45°С)
8. Гидромодуль
Один насос |  |  | *Напор: |  |  | Па
Два насоса (рабочий/резервный) |  |  | *Расход: |  |  | м3/час
Бак аккумулятор |  |  | Объем бака: |  |  | л
9. Подобрать сухой охладитель (dry-cooler), выносной конденсатор?
(только для водоохлаждаемых и безконденсаторных чиллеров)
10. Дополнительные требования:
Примечание: *Поля со звездочкой обязательны для заполнения
отправить на расчет
Служба информационно-технической поддержки
Тел.: 8-495-252-08-28 │ E-mail: ts@severcon.ru │ www.severcon.ru │ www.energolux.com
Да

## Данные (hidden)
Регион производства | Хладоноситель | Хладагент | Логические | Конденсатры | Источники: | Тип градирни | Источники гор.воды | Исполнение | Вентиляторы
Выберите регион производства чиллера: | Выбрать хладоноситель: | Выбрать хладагент: | Выберите: | Выбрать тип: | Природный газ | Выбрать тип: | Котельная | Стандартное | Не требуется
Азия | Вода | R134a | Требуется | Горизонтальный | Сжиженный газ | Открытый | Утилизационный котел | Высокоэффективное | Включение/выключение на один контур
Европа | Этиленгликоль 10% | R407C | Не требуется | Вертикальный | Мазут | Закрытый | Газогенератор |  | Включение/выключение на два контура
| Этиленгликоль 15% | R410A | Да | V-образный |  |  |  |  | Регилирование напряжением
| Этиленгликоль 20% |  | Нет | [5 empty] | Частотный преобразователь
Этиленгликоль 25%
Этиленгликоль 30%
Этиленгликоль 35%
Этиленгликоль 40%
Этиленгликоль 45%
Пропиленгликоль 10%
Пропиленгликоль 15%
Пропиленгликоль 20%
Пропиленгликоль 25%
Пропиленгликоль 30%
Пропиленгликоль 35%
Пропиленгликоль 40%
Пропиленгликоль 45%