## Cover
Mudar para vida
| Nome do Projeto | Padrão
| Locação: | -
| Projeto: | -
| Nº do Contrato: | -
| Data do projeto | 2015-11-28
| A partir de: | -
| Observação: | -
Aviso Legal:

## ProjectProposal
Mudar para a vida
Parte 1: Proposta do Projeto
Unidade
Qtd | Modelos | Descrição | Preço unitário | Preço Total
Ramo
Qtd | Modelos | Descrição | Preço unitário | Preço Total
Conversor de modo
Qtd | Modelos | Descrição | Preço unitário | Preço Total
Controlador
Qtd | Modelos | Descrição | Preço unitário | Preço Total
Controlador Integrado (incluindo gateway, etc.)
Qtd | Modelos | Descrição | Preço unitário | Preço Total

## Proposal
Mudar para a vida
Parte 1 Proposta do Sistema
Unidade
Qtd | Modelos | Descrição | Preço unitário | Preço Total
Ramo
Qtd | Modelos | Descrição | Preço unitário | Preço Total
Conversor de modo
Qtd | Modelos | Descrição | Preço unitário | Preço Total
Controlador
Qtd | Modelos | Descrição | Preço unitário | Preço Total

## Condition
Mudar para a vida
Parte 2 Condições de design do projeto
2.1 Temperatura
Refrigeração
| Temperatura do Bulbo seco |  | Temperatura do Bulbo Molhado | Umidade Relativa
| (Grau °C) |  | (Grau °C) | (%)
Interna
Externa
Aquecimento
| Temperatura do Bulbo seco |  | Temperatura do Bulbo Molhado | Umidade Relativa
| (Grau °C) |  | (Grau °C) | (%)
Interna
Externa
2.2 Fonte de Energia
Voltagem
Frequência
2.3 Refrigerante
Refrigerante |  | R410A

## System
Mudar para a vida
Parte 3 Sistema
3.1 UNIDADE DE SAÍDA
Relação da capacidade Interna/Externa
Capacidade total da Unidade externa |  | Capacidade total da Unidade Interna |  | Relação da capacidade Interna/Externa
Unidade Externa
Modelo | Capacidade de Refrigeração | Capacidade de Aquecimento | Potência de entrada de Refrigeração | Potência de entrada de Aquecimento
(Avaliado / Revisada / Sensível)
| kW | kW | kW | kW
"Revisado" significa a capacidade real depois de ser revisado de acordo com a temperatura projetada, o comprimento da tubulação, a diferença de altura máxima, etc.
Unidade Interna
Modelo | Capacidade de Refrigeração | Capacidade de Aquecimento | Carga alocada (Resfrigeração / Aquecimento) | Descrição
(Avaliado / revisado / sensível)
| kW | kW | kW
"Revisado" significa a capacidade real depois de ser revisado de acordo com a temperatura projetada, o comprimento da tubulação, a diferença de altura máxima, etc.
Ar Fresco
Modelo | Fluxo de ar nominal | Capacidade de Aquecimento | Descrição
| cfm | cfm
AHU-KIT
Modelo | Capacidade de Refrigeração | Capacidade de Aquecimento | Carga alocada (Refrigeração / Aquecimento) | Descrição
（Rated/Actual/Sensible）
| kW | kW | kW
"Valor real" significa a capacidade real da unidade revisada de acordo com a temperatura de projeto, comprimento de tubos, queda de altura máxima, etc.
O recomendado, AHU-KIT é uma combinação de dois modelos, instale-o exatamente de acordo com os requisitos do manual de instruções ou outros materiais técnicos.
Modelo | volume interno permitido pelo trocador de calor (dm3) |  | Volume de ar suposto (m3 / h)
| Valor Minimo | Valor Maximo | Valor Minimo | Valor Maximo

## Piping
Mudar para a vida
3.2 Lista de tubulações
Localização | Liquido | Gas (Baixa pressaõ) | Gas (Alta pressão) |  | Comprimento total | Número de ângulos
| mm | mm | mm |  | m
Observações: Tubo de gás de alta pressão e baixa pressão, o tubo de gás é apenas para unidades de recuperação de calor.
Item |  |  |  |  | Comprimento limitado (≤) | Comprimento real
[5 empty] | m | m
Comprimento total real do tubo de conexão |  |  |  |  | 1000
Comprimento de Unidade externa para a Unidade Interna mais distante |  |  | Comprimento real |  | 165
|  |  | Comprimento Equivalente |  | 190
Comprimento do tubo da Unidade Interna mais distante do primeiro tubo de ramificação interior para a Unidade Interna mais próximo |  |  |  |  | 40
Distância do primeiro tubo de ramo interno para a Unidade Interna mais distante |  |  |  |  | 40
Diferença de altura máxima H entre Unidade Interna e Unidade externa |  |  | Quando a Unidade externa está no lado superior |  | 50
|  |  | Quando a Unidade externa está no lado inferior |  | 90
Diferença de altura máxima h entre Unidade Internas |  |  |  |  | 30
Comprimento máximo do tubo principal |  |  |  |  | 90
Comprimento de Unidade Interna para o tubo de ramificação mais próximo |  |  |  |  | 10
Tamanho da tubulação | Comprimento total | Número de ângulos | Espessura | Tipo
mm | m |  | mm
3.3 CABEÇALHO DE FILIAL
Modelos | Qtd

## Piping 2
Mudar para a vida
3.2 Lista de tubulações
Localização | Liquido | Gas (Baixa pressão) | Gas (Alta pressão) |  | Comprimento total | Número de ângulos
| mm | mm | mm |  | m
Observações: Tubo de gás de alta pressão e baixa pressão, o tubo de gás é apenas para unidades de recuperação de calor.
Item |  |  |  |  | Comprimento limitado (≤) | Comprimento real
[5 empty] | m | m
Comprimento total real do tubo de conexão |  |  |  |  | 300
Comprimento de Unidade externa para o Unidade Interna mais distante |  |  | Comprimento real |  | 120
|  |  | Comprimento Equivalente |  | 150
A tubulação mais distante entre a unidade exterior e o adaptador de água quente |  |  |  |  | 10
Diferença de altura entre a unidade exterior e o adaptador de água quente |  |  |  |  | 3
Comprimento do tubo de conexão entre o adaptador e o tanque de água |  |  |  |  | 6
Diferença de altura entre adaptador e tanque de água |  |  |  |  | 3
A tubulação do primeiro ramo para a unidade interna mais distante |  |  |  |  | 40
Diferença de altura máxima H entre Unidade Interna e Unidade externa |  |  | Quando a Unidade externa está no lado superior |  | 50
|  |  | Quando a Unidade externa está no lado inferior |  | 40
Diferença de altura máxima h entre Unidade Interna |  |  |  |  | 15
Tamanho da tubulação | Comprimento total | Números de ângulos | Espessura | Tipo
mm | m |  | mm
3.3 Cabeçalho de Ramificação
Modelo | Qtd

## Piping 3
Mudar para a vida
3.2 Lista de tubulações
Localização | Liquido | Gas (Baixa pressão) | Gas (Alta pressão) |  | Comprimento total | Número de ângulos
| mm | mm | mm |  | m
Observações: Tubo de gás de alta pressão e baixa pressão, o tubo de gás é apenas para unidades de recuperação de calor.
Item |  |  |  |  | Comprimento limitado (≤) | Comprimento real
[5 empty] | m | m
Comprimento total, real do tubo de conexão |  |  |  |  | 300
Comprimento de Unidade externa para o Unidade Interna mais distante |  |  | Comprimento real |  | 120
|  |  | Comprimento Equivalente |  | 150
Distância do primeiro tubo de ramificação interno para o Unidade Interna mais distante |  |  |  |  | 40
Diferença de altura máxima H entre Unidade Interna e Unidade externa |  |  | Quando o Unidade externa está no lado superior |  | 50
|  |  | Quando Unidade externa está no lado inferior |  | 40
Diferença de altura máxima h entre a Unidade interna |  |  |  |  | 15
Diferença de altura entre unidade exterior e caixa hidráulica |  |  |  |  | 10
Diferença de altura entre hidro-caixa e tanque de água |  |  |  |  | 3
A distância entre a caixa hidráulica e a tubulação mais distante da unidade externa |  |  |  |  | 30
O comprimento do tubo de conexão entre a caixa hidráulica e o tanque de água |  |  |  |  | 6
A distância entre a caixa hidráulica eo primeiro ramificação |  |  |  |  | 5
Tamanho da tubulação | Comprimento Total | Número de ângulos | Espessura | Tipo
mm | m |  | mm
3.3 Cabeçalho de Ramificação
Modelo | Qtd

## Piping 4
Mudar para a Vida
3.2 Lista de Tubulações
Localização | Liquido | Gas (Baixa pressão) | Gas (Alta Pressão) |  | Comprimento total | Número de ângulos
| mm | mm | mm |  | m
Observação: Tubo de gás de alta preesão e baixa pressão,o tubo de gás é apenas para unidades de recuperação de calor.
Item |  |  |  |  | Comprimento limitado (≤) | Comprimento real
[5 empty] | m | m
Comprimento total real do tubo de conexão |  |  |  |  | 300
Comprimento de Unidade externa para o Unidade Interna mais distante |  |  | Comprimento real |  | 120
|  |  | Comprimento Equivalente |  | 150
Comprimento do tubo do Unidade Interna mais distante do primeiro tubo de ramificação interna para o Unidade Interna mais próximo. |  |  |  |  | 40
Distância do primeiro tubo de ramificação interno para o Unidade Interna mais distante |  |  |  |  | 90
Diferença de altura máxima H entre Unidade Interna e Unidade externa |  |  | Quando o Unidade externa está no lado superior |  | 40
|  |  | Quando Unidade externa está no lado inferior |  | 50
A diferença de altura máxima entre a unidade externa e caixa-hidráulica |  |  |  |  | 25
Diferença de altura máxima h entre Unidade Internas |  |  |  |  | 15
Comprimento máximo do tubo principal |  |  |  |  | 90
Comprimento de Unidade Interna para o tubo de ramificação mais próximo |  |  |  |  | 40
O comprimento do tubo do refrigerante máximo entre a unidade externa e a caixa hidráulica |  |  |  |  | 30
Comprimento dos tubos de conexão de todo o gerador de água quente |  |  |  |  | 25
O comprimento do tubo de conexão entre a caixa hidráulica eo tanque de água |  |  |  |  | 6
Tamanho da tubulação | Comprimento total | Número de ângulos | Espessuras | Tipo
mm | m |  | mm
3.3 Cabeçalho de Ramificação
Modelo | Qtd

## SPEC
Mudar para a vida
3.4 Refrigerante adicional recomendado
Refrigerante | Peso líquido
3.5 Configuração do sistema elétrico
Unidade externa Principal
ID | Unidade externa Modelo | Disjuntor (A) | Seção de fio (mm) x núcleos
Unidade externa
Unidade externa Modelo |  | Disjuntor (A) | Seção de fio (mm) x núcleos
Unidade Interna Elétrica
ID | Unidade Interna Modelo | Disjuntor (A) | Seção de fio (mm) x núcleos | Fase conectada (N)

## Piping Diagram
Mudar para a vida
3.6 Diagrama do Projeto
O diagrama pode ser copiado para a ferramenta de pintura, pode ser ajustado o tamanho da foto.

## Wiring Diagram
Mudar para a vida
3.7 Diagrama do Projeto
O diagrama pode ser copiado para a ferramenta de pintura, pode ser ajustado o tamanho da foto.